**Provision of intercom facility**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. No** | **Items** | **QTY** | **U. Price** | **Total** |
| 1 | Premier OR Equivalent Drop wire | 06 |  |  |
| 2 | 10 pair point.4 UG  | 315 meter |  |  |
| 3 | 10 pair point.4 UG cable  | 375 meter |  |  |
| 4 | Telephone sets | 18 |  |  |
| 5 | **Digging/labour cost\***Size \* 1 wide x 1.5 deep  | 315 meter&375 meter |  |  |
|  |  |  |  |  |